## III型专变功能配置
序号 | 项目 |  | 必备 | 选配
1 | 数据采集 | 电能表数据采集 | √
|  | 状态量采集 | √
|  | 脉冲量采集 | √
|  | 交流模拟量采集 |  | √
2 | 数据处理 | 实时和当前数据 | √
|  | 历史日数据 | √
|  | 历史月数据 | √
|  | 电能表运行状况监测 | √
|  | 电能质量数据统计 | √
3 | 参数设置和查询 | 时钟召测和对时 | √
|  | TA变比, TV变比及电能表脉冲常数 | √
|  | 限值参数 | √
|  | 功率控制参数 |  | √
|  | 预付费控制参数 |  | √
|  | 终端参数 | √
|  | 抄表参数 | √
|  | 费率时段等参数 | √
4 | 控制 | 功率定值闭环控制 |  | √
|  | 预付费控制参数 |  | √
|  | 保电/剔除 | √
|  | 遥控 |  | √
5 | 事件记录 | 重要事件记录 | √
|  | 一般事件记录 | √
6 | 数据传输 | 与主站通信 | √
|  | 与电能表通信 | √
|  | 中继转发 |  | √
7 | 本地功能 | 显示相关信息 | √
|  | 用户数据接口 |  | √
8 | 终端维护 | 自检自恢复 | √
|  | 终端初始化 | √
|  | 软件远程下载 | √
|  | 断点续传 | √
有交流(电压, 电流) 模拟量采集功能的终端, 脉冲量采集功能可以作为选配.